«АкваПромСервис»

Телефон/факс +7 (812) 380-7610, 448-8028, 449-7332-факс

e-mail: info@akvapromservis.ru

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для составления технического  задания

ТЕМА: Фильтр-грязевик вертикальный инерционный (ФГВИ,(ГИГ),ФГМО,ФМО,ФГГИ,ГИЦГ) для очистки воды от механических, взвешенных и всплывающих примесей.

Название предприятия: _______________________

Исполнитель Заказчика:_______________________                                                                                            Контактный телефон:    ________________________

Для составления проекта технического задания просим Вас предоставить нам следующую информацию.

- Рабочая среда:

- Температура среды:

- Рабочее и максимальное давление среды:

- Примерный состав и количество (концентрация)  механических примесей:

- Максимальный расход среды (м3/ч):

- Номинальный расход среды (м3/ч):

- Минимальный расход среды (м3/ч):

- Рабочий диапазон изменения расходов среды (по статистическим данным, по данным эксплуатации, по расчетным данным или по данным измерений и т.п.):

- Диаметр подводящего трубопровода,  принципиальная схема потока рабочей среды:

- Требования по степени очистки (в процентах и по размеру улавливаемых частиц в мкм):

- Допустимый перепад давления среды на грязевике (кг/см2):

- Возможное  (или требуемое) место установки грязевика,  наличие габаритного места для установки грязевика (учесть габаритный размер подводящего трубопровода)(помещение/открытая площадка):

- Наличие дополнительных люков-лазов в корпусе грязевика;

- Необходимость приваривания опорных стоек к корпусу грязевика;

- Необходимость оборудования грязевика верхней камерой с дренажами для улавливания и удаления из корпуса грязевика всплывающих загрязнений (с плотностью менее 1г/л);

- Необходимость оформления паспорта на фильтр (ПБ) :

- Необходимость оснащения патрубков грязевика фланцами:

- входного и выходного патрубков,

- дренажных патрубков.

- Необходимость оснащения аппарата системой автоматики:

- Необходимость комплектации аппарата запорной арматурой:

- входного и выходного патрубка;

- дренажных патрубков.

- Другие технические требования и пожелания Заказчика.